阳环高建审〔2015〕9号

关于阳江汇海生物无抗环保型饲料建设项目环境影响报告表的批复

阳江市汇海农牧科技有限公司：

你公司报来《阳江汇海生物无抗环保型饲料建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于广东省阳江高新区福冈工业园，占地面积约18868.91平方米，建筑面积14428.8平方米，项目主要由生产车间2栋6层(分二期：一期建筑面积为3096.69 m2，二期建筑面积2650.8m2 ) 、仓库（成品仓）1栋1层高(高平均8米)，建筑面积3241.01m2、办公室（最上层为宿舍）1栋3层，建筑面积1558.06m2、原料车间（原料仓）1栋1层（高平均8米），建筑面积2878.46m2、锅炉房1个，建筑面积153m2、 配电房1个，建筑面积105.08m2、门卫室1个，建筑面积28m2、 消防水池、泵房以及发电机房1个，建筑面积294m2、 地下室1层，建筑面积423.79m2组成（其中地下室功能：1、原料投料时在地面投料，原料输送刮板需要放大地下；2、原料提升机也必须放到地下；3、本方案中共有7条提升机，为方便清理提升机，故需要建筑地下室）。主要设备：脉冲布袋除尘器12台、刮板输送机3台、U型刮板输送机3台、闭风螺旋输送机3台、封口输送机2台、自清式提升机8台、斗式提升机1台、圆筒初清筛6台、回转分级筛2台、振动分级筛1台、高方筛3台、旋转分配器8台、喂料器4台、双轴桨叶式混合机3台、单轴调质器1台、保质器1台、制粒机主机电机1台、不锈钢闭风器1台、逆流式冷却器1台、翻板冷却器1台、离心式风机1台、关风器2台、螺杆式空压机1台、细粉碎机3台、锤片式粉碎机1台、旋转下料器2台、膨化机1台、烘干机1台、油脂喷涂机3台、锅炉3台2t/天然气锅炉。原辅材料及年用量：豆粕30000t/a、菜粕10000 t/a、玉米70000 t/a、棉粕5000 t/a、小麦20000 t/a、麸皮5000 t/a、玉米酒精粨7000 t/a、磷钙1500 t/a、预混料1500 t/a、天然气（LNG）燃料207.88万m3。主要从事加工猪料和膨化鱼料。项目年产15万吨无抗环保型禽畜、水产全价配合饲料，其中包括猪饲料10万吨，膨化鱼料5万吨。

项目总投资：6000万元；其中环保投资120万元。项目共有40名工作人员，均在场区食宿，每天工作8小时，每人每年工作日共260天。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕43号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江汇海生物无抗环保型饲料建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；在工地周边开挖临时排水沟，雨水经由排水沟汇入沉沙池，再排至市政雨水管网，生活污水经临时化粪厌氧池处理后达到广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准，最后汇入污水处理厂。

（四）营运期锅炉用水为循环用水，定期补充，不外排。项目所排废水主要是员工生活污水，经过三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，将由工业园区内污水管网汇集进入阳江高新区第一污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准严者后排入漠阳江。

（五）营运期项目使用天然气（LNG）作为蒸汽锅炉的燃料，燃烧后经11米高烟囱直接排放，外排废气中各污染物的浓度达到锅炉燃烧天燃气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉标准。

（六）营运期车间粉碎工艺产生的粉尘，应选用密封型设备，并采用布袋除尘装置除尘，使粉尘排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求，处理后引至车间楼顶排放。

（七）营运期主要噪声污染源为粉碎机、锅炉、搅拌机等设备，项目应采取减振、封闭隔音、消声、吸声等综合措施，确保本项目的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。

（八）营运期厨房油烟废气经过油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)油烟≤2.0mg/m3标准后排放。

（九）营运期项目产生的固体废物主要有除尘器灰渣、筛选杂质和生活垃圾。除尘器灰渣外卖用作农肥；筛选杂质和生活垃圾指定堆放地点，并对垃圾堆放点定期清洁消毒，独立集中堆放，及时将垃圾堆放点的垃圾运往城镇的生活垃圾堆放点一并处理。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：COD：0.1860t/a，NH3-N：0.0233t/a，由高新区第一污水处理厂消纳。粉尘废气污染物总量控制指标3.876t/a。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2015年7月17日