阳环高建审〔2016〕12号

关于阳江市水务集团平冈供水调度中心建设项目环境影响登记表的批复

阳江市水务集团有限公司：

你单位报来《阳江市水务集团平冈供水调度中心建设项目环境影响登记表》（以下简称“登记表”）收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新技术产业开发区政德路南边，阳江市水务集团平冈供水调度中心建设项目总投资1811万元，项目建设所需资金全部由阳江市水务集团有限公司自筹。项目规划用地面积6581.36m2，建筑占地面积1716 m2，总建筑面积6874 m2，其中1号楼建筑面积5550 m2，2号楼建筑面积1276 m2，门卫房建筑面积48 m2，建筑密度26%，容积率1.05，绿地率25%，小车位69个。项目建成后设置饭堂宿舍，其中20名员工在饭堂用餐，15人在项目内住宿。环保投资55万元，投资比例3%。

根据登记表的评价在落实登记表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意登记表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市水务集团平冈供水调度中心建设项目环境影响登记表》。

二、建设单位应当认真落实《登记表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，尽量安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，以免噪声扰民，并尽量缩短施工工期，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去。

（四）营运期项目在平冈污水处理厂及项目所在地市政污水管网建成营运前，产生的厨房废水经隔油池处理后连同生活污水经一体化污水处理设备处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入陂头河（排放口坐标为东经E：21.7629°，北纬N：111.8776°）；平冈污水处理厂及项目所在地市政污水管网建成后，厨房废水经隔油池，生活污水经三级化粪处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）较严者后排入市政管网，由平冈镇污水处理厂处理达标后排放。油烟废气采用高效油烟净化装置处理，油烟净化装置的除油效率约为85%以上，经处理后油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（五）运营期主要噪声源来自食堂的抽风机等设备产生的噪声，选用低噪声设备，并落实相应的隔音降噪处理，符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的要求。

（六）运营期固体废弃物源强主要包括办公和生活垃圾等。生活垃圾堆放在堆放地点由环卫部门回收，项目产生的废油脂属于广东省严控废物，应由有资质的单位回收。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：COD：0.43吨/年， 氨氮：0.054吨/年。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年7月6日