阳环高建审〔2016〕15号

关于阳江高新区平冈镇大魁村委会村尾村美丽乡村建设项目环境影响登记表的批复

阳江高新区平冈镇大魁村委会：

你单位报来《阳江高新区平冈镇大魁村委会村尾村美丽乡村建设目环境影响登记表》（以下简称“登记表”）收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区平冈镇大魁村委会村尾村（大魁小学旧校址），本项目占地面积约1600平方米。项目主要建设内容包含：①文化长廊第一层高4.1米、长64米、宽3米；②舞台长24米，宽20；③娱乐中心占面积338.4平方米。项目总投资约为280万元，环保投资14万元，投资比例5%。

根据登记表的评价，在落实登记表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意登记表的评价结论，批准你单位报批的《阳江高新区平冈镇大魁村委会村尾村美丽乡村建设目环境影响登记表》。

二、建设单位应当认真落实《登记表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，尽量安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，以免噪声扰民，并尽量缩短施工工期，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去。

（四）项目施工产生的施工废水、生活污水经沉砂后，可就地建设沉淀收集储水池回用于建筑施工现场洒水降尘。施工营地设置一个移动厕所，定期委托环卫部门清理处置。因此项目用地内不会产生施工人员生活污水。

（五）项目运营期噪声采用围墙围闭降低噪声措施达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准。

（六）运营期垃圾堆放在堆放地点由环卫部门回收。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年7月12日